- 重庆市第二外国语学校

- 询 价 采 购 文 件

（最低评标价法）

项目编号：

项目名称：涵芬楼视频监控及网络建设项目

采 购 人：重庆市第二外国语学校

二〇二五年二月

目  录

一、 询价采购内容	- 1 -

二、 供应商资格条件	- 1 -

三、 询价项目技术需求	- 1 -

四、 询价项目服务需求	- 1 -

五、 询价有关说明	- 4 -

六、 投标保证金	- 4 -

七、 询价有关规定	- 4 -

八、 质疑	- 5 -

九、 响应文件	- 5 -

十、 评审方法、评定成交的标准	- 6 -

十一、 无效报价	- 7 -

十二、 采购终止	- 8 -

十三、 中标人变更	- 8 -

十四、 中标结果公示和中标通知书的发放	- 8 -

十五、 供应商违规（虚假投标、使用虚假材料、恶意方式质疑和不履约等）行为处理细则：	- 8 -

十六、 履约保证金	- 8 -

十七、 联系方式	- 8 -

附件：响应文件格式	- 9 -

各潜在供应商：

重庆市第二外国语学校拟对涵芬楼视频监控及网络建设项目进行询价采购，欢迎有资格的供应商登录“重庆政府采购云平台网上竞采”参加报价。

# 询价采购内容

| 项目名称 | 采购预算及最高限价（元） | 保证金 | 资金来源 | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涵芬楼视频监控及网络建设项目 |  | 无 |  | 1 |

# 供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格要求

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求

- 无。

# 询价项目技术需求

| 二外涵芬楼视频监控及网络设备技术需求表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | NVR硬盘录像机 | 支持新UI4.0风格和安全基线2.1 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF网络协议 支持最大64路网络视频接入，网络性能接入384Mbps，储存384Mbps，转发384Mbps 支持12M/4K/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P IPC分辨率接入 支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放 支持1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出 支持 16 个SATA接口（可热插拔），单盘容量支持10TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10等多种数据模式 支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份 支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持16路报警输入、8路报警输出，支持开关量输入输出模式 支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 支持4个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口，支持容错、负载均衡和四网分离 支持2个千兆光口，支持容错、负载均衡和两网分离 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持双系统备份功能，支持Normal(正常)和Rescue(救援)两个系统切换 支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 支持4K分屏功能，支持单通道的全屏、1+3和1+5预览分屏模式，Web端支持4K分屏回放 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持自定义分隔，用户可以根据需求设置显示分隔数 支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储 支持设置九宫格图案密码，用户通过绘制九宫格图案来解锁并登陆 支持大华SmartIPC人脸侦测、SMD Plus、视频结构化、立体行为分析、场景变更、拌线入侵、区域入侵、物品看护、音频检测、客流统计、热度图等多种智能侦测接入与联动 支持所有IPC实现后智能，支持在NVR 配置拌线入侵、区域入侵、物品看护等多种智能分析，当检测到异常时，进行告警上报并进行联动处理 支持人脸侦测，实现人脸抠图和人脸所在全景图，进行告警上报并进行联动处理，并支持人脸检测录像回放 支持车辆检测，对车牌、车型、车标、颜色、监控地点进行检测，根据黑白名单设置，异常时进行告警上报并进行联动处理，并支持对车牌号进行关联录像回放 支持鱼球联动功能，支持鱼眼摄像机和球机（可支持3个球机）的全景和细节联动 支持视频质量诊断（条纹干扰、视频偏色、视频噪声、视频虚焦、 视频过曝 ）当检测到视频质量异常时，进行告警上报并进行联动处理。 需提供带CNAS、CMA标识的第三方权威检测机构检测报告复印件及厂家售后服务承诺书并加盖厂商公章并提供。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 红外一体化高清摄像机 | 支持精准检索，搭配后端平台可对人员、机动车目标进行实时预览检索和录像回放检索，实现精准搜索。 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别； 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 支持三码流功能，两路高清视频显示 采用星光级低照度1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万（2688 × 1520）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持512G Micro SD卡，内置麦克和扬声器 支持通过485接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能 支持DC12V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装 支持IP67防护等级 支持SMD 3.0 需提供带CNAS、CMA标识的第三方权威检测机构检测报告复印件及厂家售后服务承诺书并加盖厂商公章并提供。 | 5 | 个 | 外环境使用 |
| 3 | 红外半球高清摄像机 | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万（2560×1440）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 支持走廊模式，数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，音频异常侦测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，电压检测 最大支持256 GB Micro SD卡，内置1个MIC，内置1个扬声器 支持DC12V/PoE供电方式；方便工程安装 | 12 | 个 | 楼梯间使用 |
| 4 |  |  | 63 | 个 | 各楼层环境使用 |
| 5 |  |  | 16 | 个 | 各楼层通道使用 |
| 6 | 电梯专用摄像机 | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万（2560×1440）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 支持走廊模式，数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，音频异常侦测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，电压检测 最大支持256 GB Micro SD卡，内置1个MIC，内置1个扬声器 支持DC12V/PoE供电方式；方便工程安装 | 1 | 个 | 电梯使用 |
| 7 | 无线网桥 | 监控专用设计，200 万高清摄像头零卡顿 自动桥接设计，零配置安装 双供电模式，安装部署更方便 多级信号强度指示灯，桥接状态一目了然 | 1 | 对 | 电梯使用 |
| 8 | 硬盘 | 7200rpm SATA接口 3.5英寸 | 32 | 块 |  |
| 9 | 24口千兆管理交换机 | 标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 交换容量≥48Gbps，包转发率≥36Mpps， 工作温度0℃~50℃，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 为了保证交换机使用寿命，要求产品的防雷等级≥6KV， 要求所投产品可检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障，保留测试权力 为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等。 要求设备支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置。 提供CQC产品认证证书，加盖招投标专用章。 | 1 | 台 | 机房使用 |
| 10 | 24口POE千兆交换机 | 标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥26个，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 支持PoE/PoE+，整机PoE功率≥370W，单口最大输出功率≥30W。 交换容量≥52Gbps，包转发率≥39Mpps， 工作温度0℃~40℃， 为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥4KV，提供官网链接及截图证明。 要求所投产品可检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障，保留测试权力 为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等。 要求设备支持通过APP实现远程POE端口重启（非整机重启），请提供APP配置界面的相应截图 要求设备支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置 提供电信设备进网许可证证书复印件，加盖招投标专用章。 | 6 | 台 | 前端各楼层设备箱内 |
| 11 | 光模块 | 千兆 单模 3KM | 6 | 对 |  |
| 12 | 壁挂式网络机箱 | 9U 600*500*450 | 6 | 个 |  |
| 13 | 摄像机支架 | 国优 | 97 | 个 |  |
| 14 | PDU插线板 | 10A 8位 3M | 6 | 个 | 前端设备箱使用 |
| 15 | 插线板 | 1.8米 8位 | 2 | 个 | 机房和电梯使用 |
| 16 | 光纤盒 | 24口国优 | 3 | 个 | 机房使用 |
| 17 |  | 8口国优 | 6 | 个 | 前端设备箱使用 |
| 18 | 光纤 | 8芯室内光纤 | 1800 | 米 |  |
| 19 | 电源线 | RVV3*1.5 | 800 | 米 |  |
| 20 | 网线 | 国标六类 | 16 | 箱 |  |
| 21 | 光纤熔接 |  | 128 | 芯 |  |
| 22 | PVC槽板 |  | 1600 | 米 |  |
| 23 | PVC管件 |  | 1 | 批 |  |
| 24 | 辅助材料 |  | 1 | 批 |  |
| 25 | 工程材料合计A |  |  |  |  |
| 26 | 工程施工费B |  |  |  |  |
| 27 | 税收C=(A+B)*9% |  |  |  |  |
| 28 | 合计=A+B+C |  |  |  |  |
| 二、网络部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 汇聚交换机 | 基本参数： 产品类型： 千兆以太网,网管交换机； 应用层级： 三层； 背板带宽：432Gbps/4.32Tbps； 包转发率：120/138Mpps； 硬件参数 接口数目： 36口； 传输速率： 10M/100M/1000Mbps； 堆叠支持：可堆叠； 网络与软件 QoS支持： 支持对端口入方向、出方向进行速率限制；支持报文重定向；支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能；每端口支持8个队列；支持WRR、DRR、 SP WRR+SP、DRR+SP队列 调度算法；支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记；支持L2( Layer2)~L4( Layer4)包过滤功能，提 供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址；TCP/UDP协议源/目的端口号协议、 VLAN的包过滤功能；支持基于队列限速和端口整形的功能； VLAN支持： 支持Guest VLAN、 Voice VLAN 支持GVRP协议；支持 MUX VLAN功能；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能； MAC地址表： 16K MAC； 网管功能： 支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例；支持 Smartlink树型拓朴和 Smartlink多实例，提供主备链路的毫秒级保护；支持智能以太保护SEP协议；支持ERPS以太环保护协议(G.8032)；支持STP(EEE802.16),RSTP(IEE802.1) 和MSTP(IEEE802.1s)协议；支持BPDU保护、根保护和环回保护；支持 BPDU Tunnel，支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM；支持 MLD V1/2及MLDv/2 Snooping；支持 IGMP V1/V2/3及 IGMP V1/23 Snooping；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制；支持捆绑端口的组播负载分担；支持可控组播；支持基于端口的组播流量统计； 网络安全： 用户分级管理和口令保护； 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 支持端口隔离、端口安全、 Sticky MAC； 支持MFF； 支持黑洞MAC地址； 支持MAC地址学习数目限制； 支持EEE802.1X认证,支持单端口最大用户数限制； 支持AAA认证,支持 Radius、 HWTACACS、NAC等多种方式； 支持SSHV2.0、支持HTTPS、支持CP∪保护功能、支持黑名单和白名单； 支持 DHCP Relay、 DHCP Server.、 DHCP Snoop； 支持 DHCPVI6 Relay, DHCP6 Server、DHCP； Snooping支持用户认证点和策略执行点分离； 其它参数 电源电压： 100VAC-240VAC；50/60Hz； 最大功率：66.8W； 外形尺寸：442×220×43.6mm； 重量： 4.03Kg； 其它： 长期工作温度：-5℃-50℃； 短期工作温度：-5℃-55℃； 存储温度：-40℃-70℃； 相对湿度：5%-95%（无凝结）； 散热方式：风冷散热，智能调速； | 1 | 台 |  |
| 2 | 24口POE千兆交换机 | 基本参数： 产品类型： 千兆以太网,网管交换机； 应用层级： 三层； 背板带宽：432Gbps/4.32Tbps； 包转发率：120/138Mpps； 硬件参数 接口数目： 36口； 传输速率： 10M/100M/1000Mbps； 堆叠支持：可堆叠； 网络与软件 QoS支持： 支持对端口入方向、出方向进行速率限制；支持报文重定向；支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能；每端口支持8个队列；支持WRR、DRR、 SP WRR+SP、DRR+SP队列 调度算法；支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记；支持L2( Layer2)~L4( Layer4)包过滤功能，提 供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址；TCP/UDP协议源/目的端口号协议、 VLAN的包过滤功能；支持基于队列限速和端口整形的功能； VLAN支持： 支持Guest VLAN、 Voice VLAN 支持GVRP协议；支持 MUX VLAN功能；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能； MAC地址表： 16K MAC； 网管功能： 支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例；支持 Smartlink树型拓朴和 Smartlink多实例，提供主备链路的毫秒级保护；支持智能以太保护SEP协议；支持ERPS以太环保护协议(G.8032)；支持STP(EEE802.16),RSTP(IEE802.1) 和MSTP(IEEE802.1s)协议；支持BPDU保护、根保护和环回保护；支持 BPDU Tunnel，支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM；支持 MLD V1/2及MLDv/2 Snooping；支持 IGMP V1/V2/3及 IGMP V1/23 Snooping；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制；支持捆绑端口的组播负载分担；支持可控组播；支持基于端口的组播流量统计； 网络安全： 用户分级管理和口令保护； 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 支持端口隔离、端口安全、 Sticky MAC； 支持MFF； 支持黑洞MAC地址； 支持MAC地址学习数目限制； 支持EEE802.1X认证,支持单端口最大用户数限制； 支持AAA认证,支持 Radius、 HWTACACS、NAC等多种方式； 支持SSHV2.0、支持HTTPS、支持CP∪保护功能、支持黑名单和白名单； 支持 DHCP Relay、 DHCP Server.、 DHCP Snoop； 支持 DHCPVI6 Relay, DHCP6 Server、DHCP； Snooping支持用户认证点和策略执行点分离； 其它参数 电源电压： 100VAC-240VAC；50/60Hz； 最大功率：66.8W； 外形尺寸：442×220×43.6mm； 重量： 4.03Kg； 其它： 长期工作温度：-5℃-50℃； 短期工作温度：-5℃-55℃； 存储温度：-40℃-70℃； 相对湿度：5%-95%（无凝结）； 散热方式：风冷散热，智能调速； 基本参数： 背板带宽： 336Gbps/3.36Tbps； 包转发率： 108/126Mpps ； 硬件参数： 接口数目： 28口； 传输速率： 10M/100M/1000Mbps； 堆叠支持： 可堆叠 ； 网络与软件： VLAN支持 支持VLAN功能,支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持GVRP协议，支持MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能； 双工传输： 支持全双工； MAC地址表： 支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤，支持接口MAC地址学习个数限制； 电源电压： 额定电压：AC 100-240V，50/60Hz 其它： PoE能力： CloudEngine S5735S-L12P4S-A：支持； CloudEngine S5735S-L24P4S-A：支持； CloudEngine S5735S-L24P4X-A：支持； CloudEngine S5735S-L48P4S-A：支持； CloudEngine S5735S-L48P4X-A：支持； IP路由： 静态路由、RIP、RIPng协议； SVF极简运维： 支持作为SVF Client零配置即插即用； 支持自动加载Client的大包和补丁； 支持业务一键式自动下发； Client支持独立运行； 互通性： VBST基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通）； LNP 链路类型协商协议（和DTP相似功能）； VCMP VLAN集中管理协议（和VTP相似功能）； | 17 | 台 |  |
| 3 | 8口千兆接入交换机 | 8个10/100/1000BASE-T以太网端口,含1个交流适配器。 | 24 | 台 |  |
| 4 | 路由器S7700单板 | 提供32个万兆以太网光接口的数据接入和交换；通过分布式数据平面对数据进行并行转发；支持热插拔；完全兼容S7700核心交换机； | 1 | 台 |  |
| 5 | 无线AP | 支持802.11ac Wave 2标准的无线接入点产品，支持2×2 MIMO和2条空间流，具有完善的业务支持能力，高可靠性，高安全性，网络部署简单，自动上线和配置，实时管理和维护等特点，满足网络部署要求。同时支持802.11n和802.11ac协议，可使无线网络带宽突破千兆，极大地增强用户对无线网络的使用体验，适合部署在中小型企业，机场车站、体育场馆、咖啡厅、休闲中心等商业环境。 支持802.11ac Wave 2标准，MU-MIMO，2.4GHz和5GHz双射频同时提供业务。 支持FAT AP、FIT AP和云AP三种工作模式。 支持云管理，可通过华为SDN控制器对AP设备及业务进行管理和运维，节省网络运维成本。 | 73 | 台 |  |
| 6 | 光模块 | 万兆单模模块 | 8 | 个 |  |
| 7 | 光模块 | 千兆单模模块 | 34 | 个 |  |
| 8 | 网络模块 | 六类网络模块 | 260 | 个 |  |
| 9 | 86型面板 | 单口 | 260 | 个 |  |
| 10 | 网络机柜 | 600*800*2000 | 1 | 台 |  |
| 11 | 壁挂机柜 | 550*400*450 | 7 | 个 |  |
| 12 | PDU插线板 | 10A 8位 | 8 | 个 |  |
| 13 | 光纤盒 | 24口 | 16 | 个 |  |
| 14 | 光纤熔接 | 定制 | 384 | 芯 |  |
| 15 | 光纤熔接辅助材料 | 国优 | 1 | 批 |  |
| 16 | 86底盒 | 86型明装底盒 | 280 | 个 |  |
| 17 | 网线 | 六类 | 44 | 箱 |  |
| 18 | 网络跳线 | 3M | 260 | 根 |  |
| 19 | 光纤 | 室内24芯 | 500 | 米 |  |
| 20 | 电源线 | RVV3*1.5 | 300 | 米 |  |
| 21 | 电源插座 | 86型 | 16 | 个 |  |
| 22 | PVC线槽 | 国优 | 2700 | 米 |  |
| 23 | PVC配件 | 国优 | 1 | 批 |  |
| 24 | 辅助材料 | 国优 | 1 | 批 |  |
| 25 | 工程材料合计A |  |  |  |  |
| 26 | 工程施工费B |  |  |  |  |
| 27 | 税收C=(A+B)*9% |  |  |  |  |
| 28 | 合计=A+B+C |  |  |  |  |
| 29 | 系统设备必须确保与学校原有网络系统完全兼容，无缝对接，报价包括网络调试在内的所有费用。 |  |  |  |  |

# 询价项目服务需求

（一）交货时间、地点及验收方式

1. 交货时间

自合同签订之日起45个日历日内交货并完成安装调试。

- 交货地点

重庆市第二外国语学校指定地点。

- 验收方式

3.1货物到达现场后，成交供应商应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

3.2成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.3成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证，产品使用说明书（进口产品应提供中英文说明书）。并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

3.3.1产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

3.3.4货物使用期间所出现的问题得到解决，并能继续正常使用。

3.4用户掌握使用技术要领，且产品规格要求与技术服务要求一致，才作为最终验收。

3.5具体安装更换时间由采购人根据工作安排确定，尽量减少对学校正常教学工作的影响。

（二）质量保证及售后服务

供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与询价采购文件要求相符。

- 产品质量保证期

1.1自验收之日起，产品质量保证期1年；在产品质量保证期内发生的质量问题，由供货商负责免费更换。

1.2供应商的质量保证期承诺优于上述质保年限的，按供应商实际承诺执行。

1.3产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

- 售后服务

2.1质量保证期内服务要求

2.1.1电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.1.2现场响应

质保期内，如采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，要求成交供应商在接电话后10分钟内响应，4小时内到达医院现场进行后续处理，直至恢复正常使用，保证设备正常运行；如确认设备设备损坏等原因无法完全恢复的，应将设备故障降至最低，在24小时内无法恢复正常的，由供应商在48小时内按等效替换原则用同款设备替代运行，使采购人能够正常使用，产生的所有费用由供应商承担。

2.1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对产品进行升级服务。

2.2质保期外服务要求

2.2.1质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并承诺提供产品上门维修服务。

2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

- 故障响应时间要求

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在4小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

- 备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

（三）报价要求

1.报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

2.本次报价为人民币报价，包含但不限于货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等一切与本项目有关的所有费用。

（四）付款方式

产品验收合格后15个工作日按流程全额支付合同金额。

（五）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- （六）培训

成交供应商须按采购人要求指派专业技术人员对设备操作和维护进行免费现场培训，直到其能完全独立操作和正常使用为止。

（七）违约责任

1.若非采购人原因，供应商不能按时交货的，处以每日合同金额3‰的违约金。

2.供应商不按合同和询价采购文件技术标准约定供货的，对质量问题和服务问题不进行整改的，采购人可以不予支付货款。

（八）其他要求

本项目不接受联合体投标，不得分拆、不得转包。

# 询价有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，供应商应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网，登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，自行在重庆市政府采购云平台网上竞采设备免费下载本项目询价采购文件、补遗文件等开标前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

（三）询价公告期限：以重庆市政府采购云平台网上公示要求时间为准。

（四）询价采购地点：重庆市政府采购云平台网上竞采。

（五）上传响应文件开始时间：以重庆市政府采购云平台网上公示要求时间为准。

（六）上传响应文件截止时间：以重庆市政府采购云平台网上公示要求时间为准。

（七）开标时间：以重庆市政府采购云平台网上公示要求时间为准

（八）开标地点：重庆市政府采购云平台网上竞采

# 投标保证金

不缴纳投标保证金。

# 询价有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为询价采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在重庆市政府采购云平台网上竞采设备上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过响应截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）响应费用：无论响应结果如何，供应商参与本项目响应的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与响应。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（八）供应商应自行踏勘现场。为减少响应误差，凡有意参加投标的单位，请于2025年2月19日下午17:00前将标书密封交至重庆市第二外国语学校三号门岗，供应商自身应对考察中获取的现场资料负责。不管供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交询价响应文件之前已踏勘过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其响应文件中充分考虑了现场和环境条件。

现场踏勘签到表

| 项目名称 |  | 踏勘供应商 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场踏勘人员姓名 |  | 身份证号码 |  |
| 采购人 | 签字（或盖章） |  |  |
| 踏勘注意事项 1.潜在供应商应先到现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 2.潜在供应商踏勘现场发生的费用自理。 3.除采购人的原因外，潜在供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 4.现场实地踏勘时，踏勘人需持本人身份证原件，并提交身份证复印件一份，现场实地踏勘的踏勘人必须为供应商本公司人员； 5.踏勘前需签到确认，现场踏勘签到表必须按照采购文件中格式执行（现场查勘签到表经采购人签字或盖章后附入投标文件中才具备合格供应商资格，否则视为无效投标）。 |  |  |  |

# 质疑

（一）供应商对询价采购文件中供应商特定资格条件、技术需求和服务需求等有异议的，应向采购人提出书面质疑。质疑于重庆市政府采购云平台网上采购文件公示时间起2个工作日内书面提交采购人，逾期提出异议的，不予受理。

（二）提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1. 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2. 质疑项目的项目名称、项目号以及项目交易编号；

3. 具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4. 事实依据；

5. 必要的法律依据；

6. 提出质疑的日期。

# 响应文件

供应商应当按照询价采购文件的要求编制响应文件，并对询价采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）响应文件组成

响应文件按照“附件：响应文件格式”编制。

（二）响应文件的份数、差异和签署

1. 份数：供应商线上报价时需上传盖鲜章的电子文档1份；

2. 差异：供应商在设备中的报价与投标文件中的报价不一致时，采购人将以设备中供应商的报价作为评判依据。

3. 签署：本项目响应文件正本逐页加盖供应商鲜章。响应文件中，规定格式的文件应当按要求签字和盖章。若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商鲜章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认，未按要求制作响应文件的作废标处理。

4. 电报、电话、传真等形式的响应文件概不接受。

# 评审方法、评定成交的标准

（一）评审方法

采取最低评标价法。最低评标价法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且响应报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

由本项目询价小组对各供应商的资格条件进行审查。

（二）评定成交的标准

1. 询价小组依照本询价采购文件相关规定对技术和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价价格，按照由低到高的顺序提出1名成交候选人，并编写评审报告。

2. 若出现两个及以上相同最低报价的，采购人以现场随机抽取方式决定中标候选人顺序。

# 无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商所提交的响应文件未按“附件：响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（四）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（七）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（九）法律法规和询价采购文件规定的其他无效情形。

# 采购终止

- 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供

- 应商不足3家的。

- （四）因重大变故，采购任务取消的。

除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 中标人变更

中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，第二中标候选人可顺延为中标人，以此类推到第三中标候选人。否则，将重新组织采购。

# 供应商违规（虚假投标、使用虚假材料、恶意方式质疑和不履约等）行为处理细则：

（一）若供应商的响应文件中资格文件缺少任何一项，供应商将承担投标无效的风险（采购单位将不再采取任何补救措施和通过任何方式寻求投标文件以外的任何文件使其无效投标变更为有效投标）。

（二）经查实，若供应商有提供虚假证明文件的行为，采购人将向有关部门通报、报政府采购监督管理部门处理。

（三）供应商认为成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购结果公示期内，以书面形式向采购单位提出质疑。行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

# 履约保证金

无

# 联系方式

采购单位：重庆市第二外国语学校

联系人：陈华18996243678 曾云智15922631002 张春18983266888

技术负责人：夏泽虎13996070329

现场施工负责人：邵光平13110124010

地址：南岸区崇文路26号。

### 凡有意参加投标的单位，请于2025年2月19日下午17:00前将标书密封交至重庆市第二外国语学校三号门岗。如清单中存在明显指向性限制条件可与技术负责人沟通，以适配我校现有网络、监控系统为准，不限制唯一品牌。

# 附件：响应文件格式

封面

目录

一、经济文件

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术文件

（一）技术响应偏离表

（二）其他与项目有关的资料（如有自附）

三、服务文件

（一）服务响应偏离表

（二）商务及售后服务承诺

四、资格文件

- 法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

- （二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）及被授权委托人身份证复印件

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）现场踏勘签到表

（六）特定资格条件证书或证明文件复印件（如有自附）

（七）其他与项目有关的资料（如有自附）

封面：

- 重庆市第二外国语学校响应 文 件

- 项目编号：

- 项目名称：

- 供应商名称：                     （盖单位公章）

- 法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）

- 二〇二五年一月

目 录

（格式自定）

- 一、经济文件

（一）报价函

致                         （采购单位名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价采购项目的报价。

1.愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目最终报价（总价）为人民币大写：            ；人民币小写：          。

2.我方现提交的响应文件为：电子响应文件1份，密封盖鲜章纸质响应文件1份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价采购文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

8.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

9.我方同意按有关规定及询价采购文件要求，缴纳足额投标保证金。

10.若我方中标，愿意按有关规定及询价采购文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（供应商公章）

年    月   日

（二）明细报价表

询价项目名称：                                         单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  | / |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 二网络部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目总报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 总价 |  |  |  |  |  |  |

供应商：                       法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

- 二、技术文件

- （一）技术响应偏离表

询价项目名称：

| 序号 | 技术规格及需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                           （签字或盖章）

年     月     日

注：

- 本表即为对本项目“三、询价项目技术需求”中所有内容进行比较和响应；

- 该表按照询价采购文件要求逐条如实填写，该表可扩展，并逐页签字或盖章；

- “响应情况”应当注明具体内容，并在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

（二）其他与项目有关的资料（如有自附）

- 三、服务文件

- （一）服务响应偏离表

询价项目名称：

| 序号 | 服务需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

- 本表即为对本项目“四、询价项目服务需求”中所有内容进行比较和响应；

- 该表按照询价采购文件要求逐条如实填写，该表可扩展，并逐页签字或盖章；

- “响应情况”栏应当注明具体内容，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

（二）商务及售后服务承诺

- 四、资格文件

- （一）供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

- （二）法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书

询价项目名称：

致：                     （采购单位名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写法定代表人电话和电子邮箱）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- （三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购单位名称）：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权                    （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

- （四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

询价项目名称：

致                   （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）现场踏勘签到表

（六）特定资格条件证书或证明文件（如有自附）

（七）其他与项目有关的资料（如有自附）

（结束）