重庆市第二外国语学校

涵芬楼项目灯具采购招标公告

各供应商：

因重庆市第二外国语学校涵芬楼项目建设需求，现对该项目灯具采购进行公开招标，欢迎符合资质的供应商前来投标。

一、项目概况

1. 项目名称 ：重庆市第二外国语学校涵芬楼项目灯具采购

2. 项目地点 ：重庆市第二外国语学校校园内

3. 招标范围 ：涵芬楼项目内所有灯具的供应，具体数量及规格见附件灯具清单及效果图。

4. 品牌要求 ：雷士灯具、欧普照明、公牛

二、投标单位资质要求

1. 具有独立法人资格，持有有效的企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一），营业执照经营范围须包含灯具生产、销售及安装等相关内容。

2. 所投产品必须为雷士灯具、欧普照明品牌、公牛

三、投标文件递交

1. 投标截止时间：2025 年 4 月8 9:00至 12：00

2. 递交地点：重庆市第二外国语学校涵芬楼3号门岗

3. 递交方式：投标单位应将投标文件密封送达指定地点，逾期送达或未按要求密封的投标文件将被拒收。请按照每个项目投单价并按照数量核定总价，注明税率，报价时雷士和欧普、公牛分别报单价，实际数量以最后现场核定确认为准。

四、联系方式

1. 招标人：重庆市第二外国语学校

2. 联系人：陈老师18996243678、曾老师15922631002、

张老师18983266888

- 技术负责人联系方式：万总13983038993

- 现场负责人：邵工13110124010

特此公告。

附件：灯具清单（数量以最终现场核定为准）

重庆市第二外国语学校

2025年4月3日

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 参考图 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED面灯 | 600*600（48W,5000K） | 112套 |  |  |
| 2 | 嵌入式射灯 | 白色（24° 8W，4000K） | 42套 |  |  |
| 3 | Φ95mm嵌入式筒灯（深杯） | 白色（15W，4000K） | 140套 |  |  |
| 4 | Φ400mm感应吸顶灯 | 白色（24W，5000K） | 24套 |  |  |
| 5 | 60mm方通内嵌筒灯（方形） | 白色（15W，4000K） | 102套 |  |  |
| 6 | LED面灯 | 300*300（12W，5000K） | 138套 |  |  |
| 7 | 轨道灯（散射） | 60°（20W，5000K） | 90套 |  |  |
| 8 | 轨道 | 白色 | 100米 |  |  |
| 9 | 米黄色布艺吊灯 | 1000mm（20W,5000K) | 28套 |  | 定制 |
| 10 | 白色明装平板灯 | 1200mm | 24套 |  | 白色 |
| 11 | 白色明装护眼灯 | 1200mm（40W，5000K） | 204套 |  |  |
| 12 | 白色格栅条灯 | 1200mm（30W，4500K) | 475套 |  |  |
| 13 | 灯带 | 4500K | 104米 |  |  |
| 14 | 换气扇 | 300*300mm | 44套 |  |  |
| 15 | 茶室吊灯 | 根据茶桌购买尺寸，后期选灯 | 1套 |  | 参考定制款式 |
| 16 | 白色疏散照明灯 | （9W，5000K） | 95套 |  | 尽量和装饰照明灯具 找对齐关系安装，考虑整齐美观 |
| 17 | 疏散指示灯（左） |  | 35套 |  |  |
| 18 | 疏散指示灯（右） |  | 36套 | 同上 |  |
| 19 | 安全出口 |  | 4套 | 同上 |  |
| 20 | 楼层显示 |  | 14套 | 同上 |  |
| 21 | 疏散出口 |  | 18套 | 同上 |  |
| 22 | 空调插座 |  | 82个 |  |  |
| 23 | 一开 |  | 45个 |  |  |
| 24 | 二开 |  | 50个 | 同上 |  |
| 25 | 五孔插座 |  | 350个 | 同上 |  |