## Sheet1
重庆第二外语学校崇文楼学生公寓整改家具方案明细表
序号 | 产品名称 | 参考图片 | 产品规格 | 材质及技术参数 | 单位 | 数量
1 | 六人衣柜 |  | 1500*800*2000mm | 1、柜体：主材采用环保E1级15mm厚三聚氰胺饰面实木颗粒板,背板采用5mm厚中密度板制作。柜体均分为上、下两层，内置φ19*0.6mm不锈钢挂衣杆，可悬挂衣物；柜门规格为958*400mm，基材采用环保E1级18mm厚三聚氰胺饰面实木颗粒板，四周采用聚丙烯（PP）塑料一次性注塑成型，正面注塑宽度达到23mm，板材背面合页孔四周包塑，螺丝不易脱落， 2、拉手：柜门配置钢制盖板拉手，简洁、美观、实用。 3、除柜门外封边方式：采用环保型PVC封边，无胶、无缝、防水；封边颜色为板材近似色，封边热熔胶胶合性能极佳，抗温差候变较强、不易老化，不脱胶，不褪色、柔韧适中，无异味。 4、五金配件：所有五金配件精选于国内优质家具五金配件生产厂家，不生锈，不变形，耐磨损，健康环保。 5、防潮架：立脚采用40*30*1.0mm矩管与25*1.0mm角铁，可有效保护柜体不受潮；四脚着地处加装优质塑料胶套。 | 个 | 71
2 | 鞋柜 |  | 700*300*1200mm | 1、柜体：顶板采用环保E1级15mm三聚氰胺饰面实木颗粒板，背板采用5mm厚中密度板制作；其余主材采用环保E1级15mm厚三聚氰胺饰面实木颗粒板，表面光滑、木纹清晰； 2、拉手：柜门配置钢制盖板拉手，简约美观、方便实用。 3、防潮架：立脚采用40*30*1.0mm矩管，配合25*1.0mm角铁；立脚底端加装采用环保聚丙烯（PP）注塑一次成型塑料胶套，带三条加强筋，胶套与地面接触面上有菱形纹路，增加摩擦力。 4、封边：采用环保型PVC封边，无胶、无缝、防水；封边颜色为板材近似色，抗温差候变较强、不易老化，不脱胶，不褪色、柔韧适中，无异味。 5、五金配件：所有五金配件精选于国内优质厂家，不生锈，不变形，耐磨损，健康环保。 | 个 | 71
3 | 四人学习桌 |  | 1200*600*750mm | 1、木质部分：台面采用环保E1级25mm三聚氰胺饰面实木颗粒板，环保型PVC封边；其余主材采用环保E1级15mm加厚三聚氰胺饰面实木颗粒板；桌下带斗，可放置书本等物品。 2、钢架部分：立脚采用40*30*1.0mm矩管，横换采用40*30*1.2mm矩管配合25*1.0mm角铁。立脚底端加装采用环保聚丙烯（PP）注塑一次成型塑料胶套，带三条加强筋，胶套与地面接触面上有菱形纹路，增加摩擦力。 3、封边：采用环保型PVC封边，无胶、无缝、防水；封边颜色为板材近似色，抗温差候变较强、不易老化，不脱胶，不褪色、柔韧适中，无异味。 4、五金配件：所有五金配件精选于国内优质厂家，不生锈，不变形，耐磨损，健康环保。 | 张 | 71
5 | 上下床整改、加固 |  |  | 1、上床床厅中扯换加固支撑钢架：采用40*30*1.2mm矩管1根，两端固定，每端4颗长螺丝； 2、加固角铁：采用2.0厚冷板一次性冲压焊接成型，边长10cm，共计8个。可到现场看样品 | 间 | 213